Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr.  GA/PiA/13.2/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No:  GA/PiA/13.2/I-XXXX/XXX/1

| INWESTOR: GRUPA AZOTY S.A. WYKONAWCA/PODWYKONAWCA: CONTRACTOR/SUBCONTRACTOR ................................................................. BRANŻA/BRANCH AUTOMATYKA / INSTRUMENTATION | Kopie otrzymują: - Kierownik budowy/Constructon menager - Wykonawca robót/Work contracton - Inwestor/Investor |
| --- | --- |

- Przedmiot odbioru/ Subject of acceptance :

Montaż kabli pomiarowych i sterowniczych w zakresie instalacji: …………………. / Installation of measuring and control cables in scope of nstallation: ………………………………… Plant.

2.0 Opis czynności odbiorowych/ description of the acceptance activities:

| Lp: | OPIS CZYNNOŚCI | WYNIK/UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wizualne sprawdzenie prawidłowości montażu kabli i zgodności z dokumentacja techniczną. Visual inspection laying of cables and correctness with technical documentation. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 2 | Sprawdzenie kompletności i zgodności opisów kablowych z dokumentacją techniczną. Visual inspection and checking of completeness and correctness cables labelling with technical documentation. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 3 | Sprawdzenie raportów z pomiarów kabli pomiarowych i sterowniczych. Checking of measuring and control cables reports | Pozytywny Negatywny #### Positive / Negative |
| 4 | Sprawdzenie stanu technicznego połączeń kablowych na obiekcie tj. dławików kablowych i uszczelnień skrzynek kablowych. Checking of the cable joints technical condition at site i.e. cable glands and end sealing cable boxes. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |

2.1    Charakterystyka przedmiotu odbioru/ Charakteristic of accepted subject/:

Montaż kabli pomiarowych i sterowniczych w zakresie : …………………………..instalacji

Installation of measuring and control cables in scope of ……………………………Plant

3.0    Termin wykonania/zakończenia robót/ Time of execution /finishing of the works:

Styczeń 2025/ January 2025

4.0  Próby techniczne  dokonane w odbieranym fragmencie robót/ tests executed in subject of work acceptance:

Pomiar kabli w tym oporność izolacji i ciągłość żył.

Measuring of cables with measuring of cables insulation resistance between conductors and between conductors and earth; checking of the continuity of the cable wires.

Strona 1 z 2

Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr.  GA/PiA/13.2/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No:  GA/PiA/13.2/I-XXXX/XXX/1

- Dokumenty uzupełniające: atesty materiałów, dotyczące przedmiotu odbioru wraz z opracowanym zestawieniem dokumentów odbiorowych (w Dokumentacji Jakościowej)) stanowią załącznik do niniejszego protokołu / Supplement documents, materials, certficates together with list of acceptance documents (QualityDocumentation) are enclosure to this record/:

6.0 Skład komisji odbiorowej/members of acceptance commission :

6.1  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Investors Supervisor		...............................................                       6.2. Inwestor/Investor  					      .......................................

6.3. Kierownik Budowy/Site manager					...............................................

6.4. Kierownik branżowy/ Branche manager  			     .......................................

6.5. Kierownik Robót Wykonawcy/Contractors work manager 	     	...............................................

(Imię Nazwisko/Name and first name)

7.0  Wnioski i opinie końcowe komisji odbiorowej/Final conclusions and opinion of acceptance commission/:

Postanowienie Komisji/Commissions resolution/

Instalacja kablowa została wykonana prawidłowo.

Kable pomiarowe oraz kable sterownicze położone na   obiekcie: mogą zostać włączone do eksploatacji.

Cable installation was performed properly.

The measuring and control cables in scope of the Installation: …………………… can be put  into operation.

8.0 Załączniki/Enclosures:

Zestawienie Dokumentów Odbiorowych.

List of acceptance documents

Podpisy członków komisji, biorących udział w odbiorze / Signatures of commissions members/:

6.1. …………………………….…………..		            6.3. ………………..………………………………

(data – podpis/date – signature)			       (data – podpis/date – signatures)

6.2. …………………………….…………..		            6.4. ………………..………………………………

(data – podpis/date – signature)			       (data – podpis/date – signature)

6.5. …………………………….…………..

(data – podpis/date – signature)

Strona 3 z 2