Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr  GA/PiA/13.13/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.13/I-XXXX/XXX/1

| INWESTOR: GRUPA AZOTY S.A. WYKONAWCA/PODWYKONAWCA: CONTRACTOR/SUBCONTRACTOR ................................................................. BRANŻA/BRANCH AUTOMATYKA / INSTRUMENTATION | Kopie otrzymują: - Kierownik budowy/ Constructon menager - Wykonawca robót/ Work contracton - Inwestor/ Investor |
| --- | --- |

- Przedmiot odbioru/ Subject of acceptance :

Ze sprawdzenia ciągłości uziemień w zakresie głównych tras kablowych automatyki

# From checking of equipotential continuity connections in scope of C&I main cable trays

2.0 Opis czynności odbiorowych/ description of the acceptance activities :

1. Napięcie zasilające / Supply voltage: 230V/400V

2. Data pomiarów / Date of the measurements :

3. Opis instalacji uziemiającej/ description of the earth installation

Uziemienie wyrównawcze zostało połączone z siecią uziemiającą obiektu za pomocą linek miedzianych o przekroju 16mm2. Equipotential connection between main cable trays and steel constructions have been done by using of flexible cupper conduits 16 mm2 .

4. Metoda pomiarów/ method of the measurements: techniczna / fall-of potential method

5. Wyniki pomiarów/ test results

| Lp. | Punkt pomiarowy / Measurement point | Rezystancja uziemienia/earth resistance [Ω] |  | Wyniki pomiarów/ test results |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagana/prescribed | Pomierzona/ measured |  |
| 1 | Główne trasy kablowe P i A/ main cable trays |  |  | Pozytywny/Negatywny Positive / Negative |
| 2 |  |  |  | Pozytywny positive |
| 3 |  |  |  | Pozytywny positive |
| 4 |  |  |  | Pozytywny positive |
| 5 |  |  |  | Pozytywny Positive |

2.1    Charakterystyka przedmiotu odbioru/ Charakteristic of accepted subject/:

Koryta kablowe systemu CABLOFIL/ cable trays system of the CABLOFIL.

3.0  Termin wykonania/zakończenia robót/ Time of execution /finishing of the works/:

Styczeń 2025/ January 2025

4.0 Próby techniczne  dokonane w odbieranym fragmencie robót/ tests executed in subject of work acceptance:

-Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych oraz połączenia z uziemieniem/ measuring of continuity equipotential bonding and connecting with earthing system.

Strona 1 z 2

Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr  GA/PiA/13.13/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.13/I-XXXX/XXX/1

- Dokumenty uzupełniające: atesty materiałów, dotyczące przedmiotu odbioru wraz z opracowanym zestawieniem dokumentów    odbiorowych (w Dokumentacji jakościowej) stanowią załącznik do niniejszego protokołu / Supplement documents, materials, certficates together with list of acceptance documents (Quality Documentation) are enclosure to this record/:

6. Orzeczenie/ Final conclusion :

Ciągłość przewodów uziemiających zachowana. Equipotential continuity connection is positive.

Instalacja uziemienia wyrównawczego głównych tras kablowych P i A jest sprawdzona i nadaje się do eksploatacji.

Equipotential installation of C&I main cable trays is approved and can be put into operation.

7. Przyrządy pomiarowe/ applied instruments:

8. Pomiary wykonał / Inspection and tests performed by:

| Imię i nazwisko/ forname and name | Seria i nr uprawnień/ No of certificate | Podpis / signature |
| --- | --- | --- |

Enclosures:

Do niniejszego raportu dołączono następujace dokumenty:

The following documents are enclosed with the present report:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

Strona 3 z 2