PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA UKŁADU DZIAŁANIA UKŁADU REGULACJI I SEKWENCJI STEROWANIA W DCS,PLC NR: GA/PiA/13.39/I-XXXX-XXX/1 Nazwa zadania:. Numer zadania:; I-xxxx-xxx. Umowa/Zlecenie nr.. Inwestor:; GRUPA AZOTY S.A.. Generalny Wykonawca:. Podwykonawca:.

| Miejsce i data wystawienia | TARNÓW, XX.XX.20XX r. |
| --- | --- |
| Dotyczy: | SPRAWDZENIA DZIAŁANIA UKŁADU REGULACJI I SEKWENCJI STEROWANIA W DCS/PLC |
| Czynność rozruchowa | SPRAWDZENIA POMONTAŻOWE |

| Nr próby | TAG | Nazwa pomiaru | WARTOŚĆ ZADANA | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [St. C] |  |
| 1 | TRIC… | UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY | 80 | Układ działa poprawnie |

| Nr próby | TAG | Nazwa pomiaru | WARTOŚĆ ZADANA | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] |  |
| 1 | PRC… | UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI CIŚNIENIA | 0,6 | Układ działa poprawnie |

| Nr próby | TAG | Nazwa pomiaru | WARTOŚĆ ZADANA | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m3/h] |  |
| 1 | FRC… | UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI PRZEPŁYWU | 150 | Układ działa poprawnie |

| Nr próby | TAG | Nazwa pomiaru | WARTOŚĆ ZADANA | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] |  |
| 1 | LRC… | UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI POZIOMU | 150 | Układ działa poprawnie |

Postanowienia i Wnioski:

Wyżej wymienione układy regulacji zostały sprawdzone i działają poprawnie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. |  | Imię i Nazwisko | Nr Upr. | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdził |  |  | XX.XX.2025r. |  |
| 2 | Zatwierdził |  |  | XX.XX.2025r. |  |