Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr.  GA/PiA/13.1/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No:  GA/PiA/13.1/I-XXXX/XXX/1

| INWESTOR: GRUPA AZOTY S.A. WYKONAWCA/PODWYKONAWCA: CONTRACTOR/SUBCONTRACTOR ................................................................. BRANŻA/BRANCH AUTOMATYKA / INSTRUMENTATION | Kopie otrzymują: - Kierownik budowy/Constructon menager - Wykonawca robót/Work contracton - Inwestor/Investor |
| --- | --- |

- Przedmiot odbioru / Subject of acceptance :

Główne trasy kablowe AUTOMATYKI w zakresie ................................

Main cable trays in scope of instrumentation …………………………..  Plant level:

2.0  Opis czynności odbiorowych/ description of the acceptance activities :

| Lp: | OPIS CZYNNOŚCI | WYNIK/UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie prawidłowości montażu koryt PiA zgodnie z dokumentacją Checking correctness with documentation erection works of C&I cable trays. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 2 | Sprawdzenie zgodności danych fabrycznych elementów ze specyfikacją projektową. Checking of technical date installation materials with documentation. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 3 | Sprawdzenie stanu technicznego połączeń mechanicznych na obiekcie. Checking of mechanical connection cable trays. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 4 | Sprawdzenie wizualne kompletności elektrycznych połączeń wyrównawczych. Visual checking completion of equipotential connections. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |

2.1    Charakterystyka przedmiotu odbioru/ Charakteristic of accepted subject/:

Koryta kablowe systemu CABLOFIL/ cable trays system of the CABLOFIL.

3.0  Termin wykonania/zakończenia robót/ Time of execution /finishing of the works/:

Styczeń 2025/ January 2025

4.0    Próby techniczne  dokonane w odbieranym fragmencie robót/ tests executed in subject of work acceptance:

-Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych oraz połączenia z uziemieniem/ measuring of continuity equipotential bonding and connecting with earthing system.

Strona 1 z 2

Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr.  GA/PiA/13.1/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.1/I-XXXX/XXX/1

- Dokumenty uzupełniające: atesty materiałów, dotyczące przedmiotu odbioru wraz z opracowanym zestawieniem dokumentów odbiorowych (w Dokumentacji Jakościowej) stanowią załącznik do niniejszego protokołu / Supplement documents, materials, certficates together with list of acceptance documents ( in Quality Documentation) are enclosure to this record/:

6.0 Skład komisji odbiorowej/members of acceptance commission :

6.1.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Investors Supervisor		...............................................

6.2. Inwestor/Investor  				    .......................................

6.3. Kierownik Budowy/Site manager					...............................................

6.4. Kierownik branżowy/ Branche manager  		    .......................................

6.5. Kierownik Robót Wykonawcy/Contractors work manager 	           ...............................................

(Imię i Nazwisko/Name and first name)

7.0  Wnioski i opinie końcowe komisji odbiorowej/Final conclusions and opinion of acceptance commission/:

Postanowienie Komisji/Commissions resolution:

Trasy kablowe AUTOMATYKI w zakresie niniejszego odbioru zostały wykonane prawidłowo/nieprawidłowo.

Cable trays in scope of this acceptance protocol  have been prepared properly.

Zezwala się na układanie kabli sterowniczych i zasilających .

The control and supply cables pulling in cable trays is allowed.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.0 Załączniki/Enclosures:

Zestawienie Dokumentów Odbiorowych.

List of acceptance documents

Podpisy członków komisji, biorących udział w odbiorze / Signatures of commissions members/:

6.1. …………………………….…………..		                    6.3. ………………..………………………………

(data – podpis/date – signature)				    (data – podpis/date – signatures)

6.2. …………………………….…………..		                   6.4. ………………..………………………………

(data – podpis/date – signature)				    (data – podpis/date – signature)

6.5. …………………………….…………..

(data – podpis/date – signature)

Strona 3 z 2