PROTOKÓŁ ODBIORU SZAF I SZKRZYNEK POMIAROWYCH NR: GA/PiA/13.24/I-XXXX/XXX/1

DANE OGÓLNE

| 1 | Nr Szafy / Nr Fabryczny | ............................. / ........................ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nr projektu |  |
| 3 | Nazwa projektu |  |
| 4 | Zleceniodawca |  |
| 5 | Nr identyfikacyjny/ Nr archiwalny |  |
| 6 | Użytkownik |  |
| 7 | Nr zlecenia/ umowy / kontraktu |  |
| 8 | Miejsce sprawdzenia |  |

| Lp. | Opis |  | Wynik testu: pozytywny/negatywny | Nr załącznika Uwagi | Data/podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRAWDZENIE MONTAŻU MECHANICZNEGO |  |  |  |  |  |
| 1 | SPRAWDZENIE | Wymiarów mechanicznych prefabrykatu |  |  |  |
|  |  | Wyposażenia standardowego |  |  |  |
|  |  | Stopnia ochrony IP |  |  |  |
|  |  | Zgodności wykonania montażu |  |  |  |
|  |  | Oznakowania produktu |  |  |  |
| SPRAWDZENIE WYKONANIA MONTAŻU ELEMENTÓW LISTWOWYCH I WYKONANIA POŁĄCZEŃ |  |  |  |  |  |
| 2 | SPRAWDZENIE | Poprawności montażu elementów |  |  |  |
|  |  | Poprawności wykonanych połączeń |  |  |  |
|  |  | Połączeń uziemiających i wyrównawczych |  |  |  |
|  |  | Rezystancji izolacji |  |  |  |
|  |  | Systemu zasilania |  |  |  |
|  |  | Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej |  |  |  |
|  |  | Funkcjonalności działania |  |  |  |
| PRZYGOTOWANIE DO TRANSPORTU |  |  |  |  |  |
| 3 | SPRAWDZ. | Poprawności opakowania i zabezpieczenia do transportu |  |  |  |
|  |  | Oznakowania opakowania |  |  |  |
|  |  | Wykonanie dokumentacji fotograficznej |  |  |  |

ZAŁĄCZNIKI

| 1 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 6 |  |
| 3 |  | 7 |  |
| 4 |  | 8 |  |

AKCEPTACJA

| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- |