Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr  GA/PiA/13.9/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.9/I-XXXX/XXX/1

| # INWESTOR: GRUPA AZOTY S.A. WYKONAWCA/PODWYKONAWCA: CONTRACTOR/SUBCONTRACTOR ................................................................. BRANŻA/BRANCH AUTOMATYKA / INSTRUMENTATION | Kopie otrzymują: - Kierownik budowy/ Constructon menager - Wykonawca robót/ Work contracton - Inwestor/ Investor |
| --- | --- |

- Przedmiot odbioru / Subject of acceptance:

Montaż pomiarów pH oraz przewodności na instalacji:.............................................................................

Installation of the pH and conductivity measuring circuits in scope of:…………………………………………. Plant.

2.0 Opis czynności odbiorowych/ description of the acceptance activities :

| Lp: | OPIS CZYNNOŚCI | WYNIK/UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wizualne sprawdzenie montażu sond i przetworników pH; przewodnościomierzy oraz zgodności z dokumentacją PiA Visual inspection installation of the pH-and conductivity meters and correctness with the C&I documentation.. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 2. | Wizualne sprawdzenie kompletności i poprawności oznaczeń sond pH i przewodności oraz przetworników pH i przewodności Visual inspection and checking of completeness and correctness marking of pH; conductivity sensors and pH and conductivity transmitters. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 3. | Sprawdzenie protokołów kontroli przetworników pH i przewodności. Checking of the pH and conductivity transmitters check reports.. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 4. | Sprawdzenie z systemem DCS obwodów pH i przewodności Checking with the DCS system of the remote pH and conductivity measuring circuits. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |

2.1    Charakterystyka przedmiotu odbioru/ Charakteristic of accepted subject/:

Montaż pomiarów pH oraz przewodności na instalacji:......................................................................

Installation of the pH and conductivity measuring circuits in scope of:……………………………………….. Plant.

3.0 Termin wykonania/zakończenia robót/ Time of execution /finishing of the works:

Styczeń 2025/ January 2025

4.0  Próby techniczne  dokonane w odbieranym fragmencie robót/ tests executed in subject of work acceptance:

Sprawdzenie zdalnych obwodów pH i przewodności na instalacji:.............................................................

Checking of the remote pH and conductivity measuring circuits in scope of: ………………………………………………………………….. Plant.

Strona 1 z 2

Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr  GA/PiA/13.9/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.9/I-XXXX/XXX/1

- Dokumenty uzupełniające: atesty materiałów, dotyczące przedmiotu odbioru wraz z opracowanym zestawieniem dokumentów odbiorowych (w Dokumentacji Jakościowej) stanowią załącznik do niniejszego protokołu / Supplement documents, materials, certficates together with list of acceptance documents (Quality Documentation) are enclosure to this record/:

6.0 Skład komisji odbiorowej/members of acceptance commission :

6.1  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Investors Supervisor			.....................................               6.2. Inwestor/Investor  					      .......................................

6.3. Kierownik Budowy/Site manager					            .....................................

6.4. Kierownik branżowy/ Branche manager  			     .......................................

6.5. Kierownik Robót Wykonawcy/Contractors work manager 			.....................................

(Imię Nazwisko/Name and first name )

7.0  Wnioski i opinie końcowe komisji odbiorowej/Final conclusions and opinion of acceptance commission:

Postanowienie Komisji/Commissions resolution/:

Obwody pomiarów pH i przewodności zostały zainstalowane prawidłowo, zgodnie z dokumentacją i mogą zostać włączone do eksploatacji na instalacji:.......................................................................

Remote pH and conductivity measuring circuits  have been installed correctly according with the C&I documentation and can be put into operation in scope of:……………………………………………………………….. Plant

8.0 Załączniki/Enclosures :

Zestawienie Dokumentów Odbiorowych.

List of acceptance documents

Podpisy członków komisji, biorących udział w odbiorze / Signatures of commissions members/:

6.1. …………………………….……………………	            	6.2. ………………..………………………………

(data – podpis/date – signature)			      (data – podpis/date – signatures)

6.3. …………………………….……………………		           6.4. ………………..………………………………

(data – podpis/date – signature)			      (data – podpis/date – signature)

6.5. …………………………….…………………..

(data – podpis/date – signature)

Strona 3 z 2