Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr.  GA/PiA/13.5/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No:  GA/PiA/13.5/I-XXXX/XXX/1

| INWESTOR: GRUPA AZOTY S.A. WYKONAWCA/PODWYKONAWCA: CONTRACTOR/SUBCONTRACTOR ................................................................. BRANŻA/BRANCH AUTOMATYKA / INSTRUMENTATION | Kopie otrzymują: - Kierownik budowy/ Constructon menager - Wykonawca robót/ Work contracton - Inwestor/ Investor |
| --- | --- |

- Przedmiot odbioru / Subject of acceptance :

Montaż zdalnych pomiarów temperatury na instalacji ....................................................

Installation of the remote temperature measuring in scope of: ……………………………………….. Plant.

2.0 Opis czynności odbiorowych/ description of the acceptance activities :

| Lp: | OPIS CZYNNOŚCI | WYNIK/UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wizualne sprawdzenie montażu termometrów i przetworników temperatury oraz zgodności z dokumentacją PiA Visual inspection of the remote temperature measuring circuits installation and correctness with the documentation C&I. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 2. | Wizualne sprawdzenie kompletności i poprawności oznaczeń czujników i przetworników temperatury. Visual inspection and checking of completeness and correctness marking of temperature sensors and transmitters. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 3. | Sprawdzenie protokołów kontroli termometrów Pt100. Checking of the thermometers PT100 reports.. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 4. | Sprawdzenie z systemem DCS obwodów pomiarowych temperatury. Checking with the DCS system of the remote temperature measuring circuits | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |

2.1    Charakterystyka przedmiotu odbioru/ Charakteristic of accepted subject/:

Montaż zdalnych pomiarów temperatury na instalacji .......................................................................

Installation of the remote temperature measuring in scope of: …………………………………………

3.0 Termin wykonania/zakończenia robót/ Time of execution /finishing of the works:

Styczeń 2025/ January 2025

4.0  Próby techniczne  dokonane w odbieranym fragmencie robót/ tests executed in subject of work acceptance:

Sprawdzenie zdalnych pomiarów temperatury na instalacji:....................................................

Checking of the remote temperature measuring circuits in scope of the:………………………………… Plant.

Strona 1 z 2

Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr.  GA/PiA/13.5/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No:  GA/PiA/13.5/I-XXXX/XXX/1

- Dokumenty uzupełniające: atesty materiałów, dotyczące przedmiotu odbioru wraz z opracowanym zestawieniem dokumentów odbiorowych (W Dokumentacji Jakościowej) stanowią załącznik do niniejszego protokołu / Supplement documents, materials, certficates together with list of acceptance documents ( Quality Documentation) are enclosure to this record/:

6.0 Skład komisji odbiorowej/members of acceptance commission :

6.1  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Investors Supervisor		...............................................                       6.2. Inwestor/Investor  				            .......................................

6.3. Kierownik Budowy/Site manager					...............................................

6.4. Kierownik branżowy/ Branche manager  			.......................................

6.5. Kierownik Robót Wykonawcy/Contractors work manager 		...............................................

(Imię Nazwisko/Name and first name)

7.0  Wnioski i opinie końcowe komisji odbiorowej/Final conclusions and opinion of acceptance commission/

Postanowienie Komisji/Commissions resolution.

Zdalne pomiary temperatury zostały zainstalowane prawidłowo, zgodnie z dokumentacją i mogą zostać włączone do eksploatacji na instalacji: ......................................................

Remote temperature measuring circuits  have been installed correctly according with the C&I documentation and can be put into operation in csope of ……………………………………………………… Plant

8.0 Załączniki/Enclosures:

Zestawienie Dokumentów Odbiorowych.

List of acceptance documents.

Podpisy członków komisji, biorących udział w odbiorze / Signatures of commissions members/:

6.1. …………………………….…………..		6.3. ………………..………………………………

(data – podpis/date – signature)		      (data – podpis/date – signatures)

6.2. …………………………….…………..		6.4. ………………..………………………………

(data – podpis/date – signature)		      (data – podpis/date – signature)

6.5. …………………………….…………..

(data – podpis/date – signature)

Strona 3 z 2