Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr  GA/PiA/13.10/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.10/I-XXXX/XXX/1

| INWESTOR: GRUPA AZOTY S.A. WYKONAWCA/PODWYKONAWCA: CONTRACTOR/SUBCONTRACTOR ................................................................. BRANŻA/BRANCH AUTOMATYKA / INSTRUMENTATION | Kopie otrzymują: - Kierownik budowy/ Constructon menager - Wykonawca robót/ Work contracton - Inwestor/ Investor |
| --- | --- |

- Przedmiot odbioru / Subject of acceptance:

Montaż zaworów regulacyjnych na instalacji :..................................................................

Installation of the control valves  in scope of: …………………………………………….. Plant.

2.0 Opis czynności odbiorowych/ description of the acceptance activities :

| Lp: | OPIS CZYNNOŚCI | WYNIK/UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wizualne sprawdzenie montażu mechanicznego zaworów regulacyjnych oraz zgodności z dokumentacją PiA Visual inspection mechanical installation of the control valves and correctness with the C&I documentation. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 2. | Wizualne sprawdzenie montażu elektrycznego i pneumatycznego zaworów regulacyjnych oraz zgodności z dokumentacją PiA Visual inspection electrical and pneumatic installation of the control valves and correctness with the C&I documentation. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 3. | Wizualne sprawdzenie kompletności i poprawności oznaczeń zaworów regulacyjnych ruchu i przesunięcia taśmy. Visual inspection and checking of completeness and correctness marking of the control valves.. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 4. | Testy z systemem DCS działania zaworów regulacyjnych. Functional tests of the control valves with the DCS system | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |

2.1    Charakterystyka przedmiotu odbioru/ Charakteristic of accepted subject/:

Montaż zaworów regulacyjnych…………….. na instalacji:.............................................................

Installation of the control valves……………………  in scope of: ……………………………………………………    Plant.

3.0 Termin wykonania/zakończenia robót/ Time of execution /finishing of the works:

Styczeń 2025/ January 2025

4.0  Próby techniczne  dokonane w odbieranym fragmencie robót/ tests executed in subject of work acceptance:

Testy z systemem DCS działania zaworów regulacyjnych w zakresie instalacji:...............................................

Functional tests of the control valves with the DCS system in scope of:………………………………………. Plant.

Strona 1 z 2

Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr  GA/PiA/13.10/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.10/I-XXXX/XXX/1

- Dokumenty uzupełniające: atesty materiałów, dotyczące przedmiotu odbioru wraz z opracowanym zestawieniem dokumentów odbiorowych (w Dokumentacji Jakościowej) stanowią załącznik do niniejszego protokołu / Supplement documents, materials, certficates together with list of acceptance documents (Quality Documentation) are enclosure to this record/:

6.0 Skład komisji odbiorowej/members of acceptance commission :

6.1  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Investors Supervisor		...............................................                 6.2. Inwestor/Investor  					     .......................................

6.3. Kierownik Budowy/Site manager					...............................................

6.4. Kierownik branżowy/ Branche manager  			.......................................

6.5. Kierownik Robót Wykonawcy/Contractors work manager 		...............................................

(Imię  Nazwisko/Name and first name)

7.0  Wnioski i opinie końcowe komisji odbiorowej/Final conclusions and opinion of acceptance commission

Postanowienie Komisji/Commissions resolution/:

Zawory regulacyjne zostały zainstalowane prawidłowo, zgodnie z dokumentacją i mogą zostać włączone do eksploatacji na instalacji:............................................................................................................

Control valves have been installed correctly according with the C&I documentation and can be put into operation in scope of:………………………………………………..Plant

8.0 Załączniki/Enclosures :

Zestawienie Dokumentów Odbiorowych.

List of acceptance documents

Podpisy członków komisji, biorących udział w odbiorze / Signatures of commissions members/:

6.1. …………………………….…………………….		             6.2. ………………..………………………………

(data – podpis/date – signature)		                  (data – podpis/date – signatures)

6.3. …………………………….……………………		             6.4. ………………..………………………………

(data – podpis/date – signature)		                  (data – podpis/date – signature)

6.5. …………………………….…………………..

(data – podpis/date – signature)

Strona 3 z 2