Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr.  GA/PiA/13.3/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No:  GA/PiA/13.3/I-XXXX/XXX/1

| INWESTOR: GRUPA AZOTY S.A. WYKONAWCA/PODWYKONAWCA: CONTRACTOR/SUBCONTRACTOR ................................................................. BRANŻA/BRANCH AUTOMATYKA / INSTRUMENTATION | Kopie otrzymują: - Kierownik budowy/Constructon menager - Wykonawca robót/Work contracton - Inwestor/Investor |
| --- | --- |

- Przedmiot odbioru / Subject of acceptance:

Montaż instalacji uziemienia i dodatkowe połączenia wyrównawcze w zakresie instalacji:

Erection of earthing and equipotential bonding in scope of : ………………Plant and …………...nstallation.

2.0 Opis czynności odbiorowych/ description of the acceptance activities :

| Lp: | OPIS CZYNNOŚCI | WYNIK/UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wizualne sprawdzenie montażu instalacji uziemiającej i dodatkowych połączeń wyrównawczych w zakresie instalacji automatyki oraz zgodności z dokumentacją Visual inspection erection of the earthing installation and equipotential bonding in scope of instrumentation and correctness with the documentation. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 2. | Wizualne sprawdzenie kompletności oznaczeń instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych w zakresie instalacji automatyki. Visual inspection and checking of completeness and correctness marking of earthing installation and equipotential bonding in scope of instrumentation. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |
| 3. | Sprawdzenie wyników z pomiarów instalacji uziemiającej i ciągłości połączeń wyrównawczych. Checking of the measuring reports of the earthing and equipotential bonding.. | Pozytywny / Negatywny #### Positive / Negative |

2.1    Charakterystyka przedmiotu odbioru/ Charakteristic of accepted subject/:

Montaż instalacji uziemienia i dodatkowe połączenia wyrównawcze w zakresie instalacji:

Erection of earthing and equipotential bonding in scope of : ………………………………… Installation.

3.0   Termin wykonania/zakończenia robót/ Time of execution /finishing of the works:

Styczeń 2025/ January 2025

4.0  Próby techniczne  dokonane w odbieranym fragmencie robót/ tests executed in subject of work acceptance:

Pomiar rezystancji uziemienia. Sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych.

Measuring of the earting resistance. Checking of the equipotential bonding continuity.

Strona 1 z 2

Data/date   01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr.  GA/PiA/13.3/I-XXXX/XXX/1

REPORT OF WORK ACCEPTANCE No:  GA/PiA/13.3/I-XXXX/XXX/1

- Dokumenty uzupełniające: atesty materiałów, dotyczące przedmiotu odbioru wraz z opracowanym zestawieniem dokumentów odbiorowych (w Dokumentacji Jakościowej) stanowią załącznik  do niniejszego protokołu / Supplement documents, materials, certficates together with list of acceptance documents ( Quality Documentation) are enclosure to this record/:

6.0 Skład komisji odbiorowej/members of acceptance commission :

6.1  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Investors Supervisor		...............................................                  6.2. Inwestor/Investor  					     .......................................

6.3. Kierownik Budowy/Site manager					...............................................

6.4. Kierownik branżowy/ Branche manager  			    .......................................

6.5. Kierownik Robót Wykonawcy/Contractors work manager 			.......................................

(Imię Nazwisko/Name and first name)

7.0  Wnioski i opinie końcowe komisji odbiorowej/Final conclusions and opinion of acceptance commission:

Postanowienie Komisji/Commissions resolution:

Instalacja uziemiająca i połączenia wyrównawcze w zakresie automatyki na instalacji technologicznej: .................................... została wykonana prawidłowo, zgodnie z dokumentacją i może zostać włączona do eksploatacji. Earthing and equipotential installation in scope of instrumentation for the: …………………………….. Plant and …………………….. Installation was performed correctly according with documentation and can be put into operation.

8.0 Załączniki/Enclosures:

Zestawienie Dokumentów Odbiorowych

List of acceptance documents

Podpisy członków komisji, biorących udział w odbiorze / Signatures of commissions members/:

6.1. …………………………….…………..	            	6.3. ………………..………………………………

(data – podpis/date – signature)			      (data – podpis/date – signatures)

6.2. …………………………….…………..		           6.4. ………………..………………………………

(data – podpis/date – signature)			      (data – podpis/date – signature)

6.5. …………………………….…………..

(data – podpis/date – signature)

Strona 3 z 2