|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Protokół nr** | | **………/IS/……….** *(rok)* |
| **Data odbioru** | | ……………………………… |
| **Protokół z przeprowadzenia płukania i próby ciśnieniowej węzła cieplnego** | | | | | |
| **Nazwa zadania inwestycyjnego** | | ………………………………………………………………………………………………………… | | | |
| **Numer zadania** | | I-………./……… | **Umowa/Zamówienie\* nr** | | ………………………………… |
| **Inwestor** | | **Grupa Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów** | | | |
| **Adres inwestycji** | | ………………………………………………………………………………………………………… | | | |
| **Branża** | | Sanitarna | | | |
| **Odbiór** | | 🞏 częściowy 🞏 całkowity 🞏 końcowy \*\* | | | |
| **Wykonawca** | | …………………………………………………………………………*(Nazwa i adres firmy)* | | | |
| **Odbiór techniczny na podstawie** | | 🞏 wniosku o dokonanie odbioru technicznego\*\*  🞏 dokumentacja projektowa  🞏 Dziennik Budowy  🞏 Inne ……………………………………………………………*(wyszczególnić jakie)* | | | |
| **Przedmiot odbioru** | | Węzeł cieplny w obiekcie …………………………………… *(adres  i lokalizacja instalacji dla której przeprowadzany jest odbiór)* | | | |
| 1. Wykonawca przeprowadził próbę ciśnieniową w wymiennikowym węźle cieplnym, wykonanym na ciśnienie:  * Po stronie wysokich parametrów ……………………………… MPa, * Po stronie niskich parametrów ……………………………… MPa.   Wyżej wymienione wartości ciśnień utrzymywane były przez okres 30 minut.   1. Płukanie instalacji węzła po montażu po stronie sieciowej przeprowadzono z wynikiem pozytywnym \* 2. Płukanie instalacji węzła po montażu po stronie instalacyjnej z wynikiem pozytywnym\* 3. Sprawdzono drożność instalacji odwadniającej – instalacja drożna/ niedrożna \*   Płukanie i próba zostały wykonane zgodnie z WTWiO COBRTIINSTAL i obowiązującymi przepisami. | | | | | |
| **Wnioski:** | Komisja postanowiła:   * **ODERBAĆ/ NIE ODEBRAĆ\*** próbę ciśnieniową węzła wymiennikowego. * **ODERBAĆ/ NIE ODEBRAĆ\*** płukanie węzła wymiennikowego. * **ODERBAĆ/ NIE ODEBRAĆ**\* sprawdzenie drożności instalacji odwadniającej dla węzła wymiennikowego. | | | | |
| **Uwagi** | ………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| **Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty** | | | | | |
| 1. …………………………………………………………………………………………………………………….*(wyszczególnić jakie)* 2. ……………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | |
| **Komisja w składzie**\*\*\* | | | | | |
| **Uczestnik odbioru** | | **Imię i Nazwisko** | | **Podpis i pieczątka** | |
| Przedstawiciel Inwestora | |  | |  | |
| Przedstawiciel Inwestora | |  | |  | |
| Kierownik Budowy/  Robót Sanitarnych | |  | |  | |
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego | |  | |  | |
| Inni | |  | |  | |

\* Niepotrzebne skreślić \*\* Wybrać właściwe \*\*\* Dostosować według potrzeb