|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Protokół nr** | | **………/IS/……….** *(rok)* |
| **Data odbioru** | | ……………………………… |
| **Protokół z próby szczelności sieci kanalizacyjnej/ przyłącza kanalizacyjnego\*\*** | | | | | |
| **Nazwa zadania inwestycyjnego** | | ………………………………………………………………………………………………………… | | | |
| **Numer zadania** | | I-………./……… | **Umowa/Zamówienie\* nr** | | ………………………………… |
| **Inwestor** | | **Grupa Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów** | | | |
| **Adres inwestycji** | | ………………………………………………………………………………………………………… | | | |
| **Branża** | | Sanitarna | | | |
| **Odbiór** | | 🞏 częściowy 🞏 całkowity 🞏 końcowy \*\* | | | |
| **Wykonawca** | | …………………………………………………………………………*(Nazwa i adres firmy)* | | | |
| **Odbiór techniczny na podstawie** | | 🞏 wniosku o dokonanie odbioru technicznego\*\*  🞏 dokumentacja projektowa  🞏 Dziennik Budowy  🞏 Inne ……………………………………………………………*(wyszczególnić jakie)* | | | |
| **Przedmiot odbioru** | | Sieć/ przyłącz\*\* …………………………………… *(adres i lokalizacja obiektu dla której przeprowadzany jest odbiór)* | | | |
| W dniu ……………………… Wykonawca przeprowadził próbę szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610:2015 oraz WTWiO COBRTIINSTAL.  Sprawdzono poprawność montażu, zgodność średnic rurociągów i ich spadków oraz zamontowanych urządzeń z projektem.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Dane techniczne rurociągu** | | | | | | | Długość całkowita rurociągu [m] | |  | Materiał rurociągu | |  | | Średnia głębokość ułożenia [m] | |  | Rodzaj wykonanego włączenia | |  | | Średnica rurociągu[ø] | |  | Rodzaj połączeń | |  | | **Próba szczelności** | | | | | | | Rodzaj próby | hydrauliczna | | Czas próby | 30 min | | | Sieć zaślepiono od strony odpływu. Po wypełnieniu wodą badanego odcinka przez czas trwania próby ilość uzupełnionej wody była mniejsza/ większa\* niż 0,2 l/m2 (*w przypadku rurociągu ze studzienkami kanalizacyjnymi).* | | | | | | | Wyciek wody z badanego rurociągu | | | 🞏 TAK 🞏 NIE | | | | | | | | |
| **Wynik próby:** | 🞏 POZYTWYNY 🞏 NEGATYWNY \*\*  Komisja w niżej wymienionym składzie na podstawie przeprowadzonej próby dopuszcza/ nie dopuszcza\* kanalizację do odbioru końcowego i uznaje/ nie uznaje\* jej wykonanie za prawidłowe/ nieprawidłowe\*. | | | | |
| **Uwagi** | ………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| **Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty** | | | | | |
| 1. …………………………………………………………………………………………………………………….*(wyszczególnić jakie)* 2. ……………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | |
| **Komisja w składzie**\*\*\* | | | | | |
| **Uczestnik odbioru** | | **Imię i Nazwisko** | | **Podpis i pieczątka** | |
| Przedstawiciel Inwestora | |  | |  | |
| Przedstawiciel Inwestora | |  | |  | |
| Kierownik Budowy/  Robót Sanitarnych | |  | |  | |
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego | |  | |  | |
| Inni | |  | |  | |

\* Niepotrzebne skreślić \*\* Wybrać właściwe \*\*\* Dostosować według potrzeb